Nr sprawy: PT/2/2018 Gilwa Mała, dnia 10.12.2018 r.

**Strona internetowa Zamawiającego**

[**www.zuo.kwidzyn.pl**](http://www.zuo.kwidzyn.pl)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Zgodnie z opisem technicznym do Projektu Budowlanego pkt.8.6, 8.8, 8.11.6  należy wykonać  instalacje elektryczne oraz przyłącze do sieci  (opis jak poniżej):

**8.6 Instalacje elektryczne**

Projektowana jest instalacja  elektryczna :

* zasilanie obiektu,
* rozdzielnica RSO,
* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
* instalacja gniazd remontowych,
* instalacja zasilania wentylatorów,
* instalacja szyny wyrównawczej,
* instalacja odgromowa,
* ochrona od porażeń,
* rozdzielnia technologiczna R-T,
* zasilanie podnośników bram

Rozwiązania projektowe zawarto w opracowaniach branżowych.

**8.8 Instalacje piorunochronne**

Projektowana jest instalacja odgromowa budynku. Szczegółowe rozwiązanie w projekcie branży elektrycznej.

**8.11.6 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej**

Projektowane jest przyłącze elektroenergetyczne do nowoprojektowanej sieci elektroenergetycznej – wg opracowania branżowego.

**W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie wspomnianych opracowań tj. projektu branży elektrycznej  oraz  opracowań branżowych niezbędnych do wykonania wyceny.**

**Odpowiedź**

W załączeniu rysunki branży elektrycznej.

**Pytanie nr 3**

Czy wykonanie światłowodu jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź**

W załączeniu pozwolenie na budowę.

**Pytanie nr 5**

W związku z okresem świątecznym i związanym z tym przedłużonym sezonem urlopowym oraz znacznie utrudnionym w tym czasie kontaktem z dostawcami i podwykonawcami, zwracamy się z uprzejmą prośba o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.01.2019 r.

**Odpowiedź**

W dniu 05.12.2018 r przedłużyliśmy termin składania ofert do 07.01.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 07.01.2019 r. o godz. 11:00,

Prezes Zarządu

Zenon Kośmiński