Nr sprawy: PT/2/2018 Gilwa Mała, dnia 21.12.2018 r.

**Strona internetowa Zamawiającego**

[**www.zuo.kwidzyn.pl**](http://www.zuo.kwidzyn.pl)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Czy dostawa kontenerów do gromadzenia wysortowanych surowców wtórnych objęte jest dostawą w ramach przedmiotowego postepowania przetargowego?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający przewiduje oświetlenie zewnętrzne projektowanych dróg wewnętrznych? Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów technicznych oświetlenia.

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie nr 14**

Proszę o zamieszczenie profili projektowanych przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**Odpowiedź**

W załączeniu rysunki SZ1, SZ2, SZ3, SZ4.

**Pytanie nr 15**

Proszę o podanie długości instalacji projektowanej wody zimnej oraz instalacji projektowanej kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedź**

Zgodnie z opisem przyłącza wod-kan, pkt. 13.

**Pytanie nr 16**

Proszę o sprecyzowanie informacji w przedmiarze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | Instalacja wentylacji | m2 | (1713,1+3,85) | 1716,95 |
| PB | Instalacja elektryczna | m2 | (1713,1+3,85) | 1716,95 |
| PB | Instalacja wod-kan | m2 | (1713,1+3,85) | 1716,95 |

**Odpowiedź**

Wyliczoną wartość robót poszczególnych instalacji, należy przetransportować na 1m2 p.u hali sortowni i takie wartości wpisać do kosztorysu ofertowego.

**Pytanie nr 17**

Zgodnie z OPZ- Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający oczekuje zabudowy urządzeń o ściśle określonych parametrach technicznych. Dodatkowo jest zapis, iż Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń w postaci prototypów. Zwracamy się z prośbą o informację, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia na etapie złożenia oferty? Czy Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty katalogowe urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ?

**Odpowiedź**

Tak, Wykonawca winien do oferty dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń. Ponadto Zamawiający ma prawo do żądania stosownych wyjaśnień na etapie oceny ofert.

**Pytanie nr 18**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji **koszt przeglądów serwisowych** oraz **naprawy wynikające z przeglądów serwisowych** ( tj. cz. zamienne, szybkozużywające się, eksploatacyjne (w tym  oleje, smary, uszczelki, filtry itp.) **ponosi Zamawiający.**

**Odpowiedź**

Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych, szybkozużywających się. Koszty usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 19**

Zgodnie opisem technicznym do projektu budowlanego p. **4.5 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne (str.4**) Zakład będzie zabezpieczony pod względem ppoż.  poprzez zbiornik ppoż. Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, iż zbiornik ppoż jest obiektem istniejącym i nie jest objęty zakresem prac przedmiotowego postępowania przetargowego.

**Odpowiedź**

Istniejący zbiornik p.poż jest wystarczający dla zabezpieczenia p.poż zaopatrzenia zewnętrznego i nie jest przedmiotem prac w postępowaniu przetargowym.

**Pytanie nr 20**

Zgodnie opisem technicznym do projektu budowlanego p. **8.6  Instalacje elektryczne** Projektowana jest instalacja elektryczna składająca się z m.in. z **Rozdzielnicy RSO** oraz rozdzielni technologicznej R-T

Na rysunku ‘T-2 Wytyczne budowalne’ nie ma rozdzielnicy RSO. Pokazane są jedynie szafy elektryczne technologiczne E1, E2, E3. Zwracamy się z prośba o przesłanie opisu technicznego wspomnianej rozdzielnicy RSO wraz ze wskazaniem miejsca gdzie ma być zainstalowana?

**Odpowiedź**

Rozdzielnia RSO winna zostać doprecyzowana przez Wykonawcę - w porozumieniu z Zamawiającym - po wyborze urządzeń technologicznych.

**Pytanie nr 21**

W specyfikacji technicznej linii sortowniczej odpadów surowcowych - Opis wyposażenia elektrycznego i sterowania linii, znajduje się Szafa zasilająca sterująca – szt.1. Na rysunku ‘T-2’ nie ma takiej szafy. Prosimy o informację co to jest za szafa i gdzie ma być  zainstalowana?

**Odpowiedź**

Wszystkie szafy sterowania liniami winny być dobrane i wykonane w zakresie dostaw technologii.

**Pytanie nr 22**

Z uwagi na obecny okres przedświąteczny i wynikające z tego ograniczone moce przerobowe uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 09.01.2018 r.

**Odpowiedź**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.01.2018 r. Godziny pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 23**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy aniżeli 60 miesięcy. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy wymóg ten odnosi się również do długości gwarancji na wyposażenie sortowni, czy też dotyczy jedynie do robót budowlanych, a na wyposażenie sortowni Zamawiający wymaga udzielenia jedynie standardowej gwarancji producentów maszyn i urządzeń, tj, 24 miesiące.

**Odpowiedź**

Gwarancja podlegająca ocenie dotyczy gwarancji na roboty budowlane. Wyposażenie sortowni podlega gwarancji producenta, tj. 24 miesiące.

**Pytanie nr 24**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń w postaci prototypów. W związku z tym faktem uprzejmie proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający dokona weryfikacji zgodności ofert z tym zapisem. Czy Wykonawca w celu udowodnienia, że oferowany ciąg technologiczny (rozrywarka worków i separator folii) nie jest prototypem powinien załączyć do oferty przetargowej opis techniczny oferowanego ciągu technologicznego oraz wykaz miejsc, w których oferowany ciąg technologiczny pracuje?

**Odpowiedź**

Patrz odp. wcześniej. Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień, w tym również do podania przez Wykonawcę wykazu przedsiębiorstw korzystających z oferowanych urządzeń.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy:

* składania ofert do dnia **09.01.2019** r., do godz. 10:00,
* otwarcia ofert dnia **09.01.2019** r., o godz. 11:00.

Prezes Zarządu

Zenon Kośmiński